| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เรื่อง |  | เลขที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | หน้า |
| การเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  | แบบ-006 | 00 | 26/02/2019 | --/-- |
| จัดทำโดย : | ตรวจสอบโดย : |  | อนุมัติโดย : |  |  |
| - วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบการปฏิบัติในการบ่งชี้โอกาสที่จะเกิดขึ้น และการตอบโต้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน - ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้กับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับบริษัท XYZ จำกัด ซึ่งครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคคลที่เป็นพนักงานบริษัท และบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท เช่น ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่องาน ผู้มารับส่งสินค้า เป็นต้น - ผู้รับผิดชอบ 3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่ดังนี้ - บ่งชี้โอกาสที่อาจจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และทำการทบทวนโอกาสที่จะเกิดทุก ๆ ปี - จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินและการฟื้นฟูให้คืนสภาพหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉิน - ทำการสอบสวนหาสาเหตุของสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้ง เสนอแนวทางในการป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันอีก - กำหนดแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน 3.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังนี้ 3.2.1 พิจารณาแผนงานการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จัดทำขึ้น และอนุมัติใช้งาน 3.2.2 ควบคุมดูแลให้มีการฝึกซ้อมตามแผนงานการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 3.2.3 ประเมินผลการฝึกซ้อมและทบทวนแผนงานกรณีฉุกเฉินเป็นประจำ 3.2.4 ประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติตามแผนงานฉุกเฉิน ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินทุกครั้ง 3.3 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้ 3.3.1 ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนที่กำหนด 3.3.2 ฝึกซ้อมตามแผนงานการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินเป็นประจำหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.4 ผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ - นิยาม - สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ โดยอาจจะเกิดขึ้น พร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ - อัคคีภัย (Fire) - สารเคมีหกรั่วไหล หรือ ล้นในโรงงาน (Chemical Spillage) ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ลิตร หรือครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 7 ตารางเมตร 4.2 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท XYZ จำกัด - เอกสารอ้างอิง มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มปอ.401:2561) - ผังการดำเนินงาน เริ่ม/จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข/ การตัดสินใจ ความสัมพันธ์และทิศทางของกระบวนการ. ลำดับ; รายละเอียด; ผู้รับผิดชอบ; เอกสารที่เกี่ยวข้อง. 1; ชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น; ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน. 2; จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน. 3; จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อม เช่น ถังดับเพลิง วัสดุดูดซับสารเคมี เป็นต้น และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในภาวะฉุกเฉินตามแผน A; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน. 4; A ดำเนินการสื่อสารแผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้กับลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน. 5; ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน. 6; ประเมินผลการฝึกซ้อมแผน; ตัวแทนฝ่ายบริหารฯ. 7; ทบทวนแผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและปรับให้มีความเหมาะสม; เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน. - ระเบียบปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำการบ่งชี้โอกาสที่อาจจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลจากทะเบียนความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำแผนงานการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน และการตอบโต้ (Emergency Preparedness and Response Plan) โดยอาศัยข้อมูลจากการบ่งชี้ โอกาสเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในแผนงานจะระบุถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน, วิธีปฏิบัติในขณะที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การฟื้นฟูสภาพภายหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉิน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ส่งแผนงานการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินและ การตอบโต้ รวมทั้งแผนงานย่อยประกอบ เช่น แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือ ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการรายงานและทำความสะอาดสารเคมีหก รั่ว หรือ ล้นในโรงงาน ให้กับคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้งาน - ภายหลังจากที่แผนงานกรณีฉุกเฉินถูกอนุมัติ และประกาศใช้งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจัดทำตารางการฝึกซ้อมตามแผนงานกรณีฉุกเฉิน หรือ แผนประกอบย่อยอื่น ๆ แล้วแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ถ้าหากการฝึกซ้อมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม หรือ การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำตารางการฝึกอบรม หรือตารางการตรวจสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉินต่อไป - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บันทึกผลการฝึกซ้อมตามตารางการฝึกซ้อม ที่จัดทำไว้ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาทบทวน ทุกครั้งภายหลังจากการฝึกซ้อม - เอกสารที่เกี่ยวข้อง 8.1 แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) (แบบ-006-01) 8.2 แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ-006-02) |